Acumulator V-TAC 10.24kWh IP20 6000 Cicluri Corp Negru

Acumulatorul V-TAC 10.24 kWh LiFePO4 este o soluție fiabilă și eficientă de stocare a energiei pentru sisteme fotovoltaice rezidențiale și comerciale cu cerințe medii de energie. Cu o capacitate generoasă de 10.24 kWh, această baterie oferă energie stabilă pentru autoconsum sau backup în situații critice.

Tehnologia LiFePO4 asigură o durată lungă de viață și siguranță în utilizare, iar clasa de protecție IP20 o face ideală pentru instalare în interior — în camere tehnice, subsoluri sau spații dedicate sistemelor solare.

Această baterie are un interval larg de temperatură de operare, de la –20 °C până la +60 °C, oferind performanță stabilă chiar și în condiții variate de temperatură. Designul compact și greutatea bine echilibrată permit montajul pe podea fără efort.

Datorită construcției de calitate și garanției extinse de 10 ani, bateria solară V-TAC 10.24 kWh reprezintă o alegere excelentă pentru orice sistem fotovoltaic care își propune să maximizeze utilizarea energiei regenerabile.

Caracteristici tehnice

- Capacitate utilă: 10.24 kWh

- Tensiune nominală: 51.2 V

- Montaj: podea / interior

- Clasă de protecție: IP20 – pentru utilizare în interior

- Temperatură de operare: –20 °C ~ +60 °C

- Dimensiuni: 420 × 237 × 775 mm

- Garanție: 10 ani

- Cicluri de viață: ~6000 cicluri

- EAN: 3800170227750

Avantaje principale

- Capacitate medie ideală pentru majoritatea locuințelor

- Tehnologie LiFePO₄ pentru durabilitate și siguranță

- Performanță stabilă și eficientă în interval larg de temperatură

- Instalare simplă pe podea în interior

- Garanție extinsă de 10 ani pentru liniște și fiabilitate

Aplicații recomandate

- Locuințe cu sisteme fotovoltaice

- Clădiri comerciale de dimensiuni medii

- Sisteme hibride pentru economisirea energiei

- Backup pentru perioade fără curent

- Spații tehnice protejate